Контрольные мероприятия в 2017году и отчеты по ним.

| Номер | Наименование органа, осуществляющего контроль | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главное управление МЧС России по Смоленской области | Плановая выездная проверка с целью определения соблюдения обязательных требований пожарной безопасности | С 03.04.2017 по 28.04.2017 | Нарушения не выявлены |  |
| 2 | Управление по надзору и контролю в сфере образования Департамента Смоленской области по образованию и науке | Плановая документарная проверка с целью проверки соблюдения требований законодательства РФ в части реализации государственной политики в сфере образования и соблюдения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | С 17.04.2017 по 21.04.2017 | Не все сотрудники своевременно повышают профессиональный уровень. В заявлении родителей при приеме в организацию отсутствует пункт ознакомления с правами и обязанностями воспитанников . В договоре об образовании пункты 2.2.6., 2.3.1., 5.3., 2.2.6, противоречат действующему законодательству. Образовательная программа не содержит календарный учебный график, материалы мониторинга воспитанников. Несвоевременно обновляется информация, размещенная на официальном сайте в сети «Интернет» | Нарушения устранены |
| 3. | Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | Плановая выездная проверка с целью контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | С 03.04.2017 по 14.04.2017 | Заместитель ответственного за электрохозяйство назначен с нарушением законодательства. Отсутствует договор на обслуживание уличного освещения. Не проводятся осмотры заземляющего устройства. Отсутствуют некоторые инструкции. Не проведены замеры защитных металлических рукавов. Не выполнена система выравнивания металлических поддонов в туалетных комнатах. Нет защитного кожуха в ЩР-2. В пищеблоке и в подвале электропроводка не закреплена к основанию. На 2 светильниках в подвале нет защитных плафонов. На силовом ящике в пищеблоке отсутствую надписи «Включено»-«Отключено» |  |
| 4. | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области | Плановая выездная проверка с целью контроля за соблюдением требований земельного законодательства | С 03.04.2017 по 20.04.2017 | Нарушения не выявлены |  |
| 5. | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Смоленской области | Плановая выездная проверка с целью контроля за соблюдением обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами | С 19.04.2017 по 25.04.2017 | Лекарственные препараты медицинского применения хранятся в прививочном кабинете без вторичной упаковки | Нарушения устранены |